Муниципальное образовательное учреждение

Коленовская средняя общеобразовательная школа

П Л А Н

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

(Предписание № 48/1/36 от 08.05.2013 г.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  предписания | Мероприятие | Срок устранения нарушений требования пожарной безопасности | **Отметка о выполнении** |
| 1. | Проверка внутреннего противопожарного водопровода **с составлением соответствующего акта** | 01.03.2014 | 27.06.2013 г. |
| 2. | Проверка наружного противопожарного водопровода **с составлением соответствующего акта** | 01.03.2014 | 27.06.2013 г |
| 3. | Акт проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты | 01.03.2014 | 10.07.2013 г. |
| 4. | Покрытие путей эвакуации на первом этаже здания школы линолеумом, соответствующим требованиям пожарной безопасности. | 01.03.2014 | Работы выполнены 20.10.2013 г. Сельскохозяйственным производственно снабженческо-потребительским кооперативом  «Могза» (с.Марково Ростовского МР) |
| 5. | Установка автоматической радио канальной системы передач извещений о пожаре | 01.08.2014 | Работы выполнены  ЯООООО «ВДПО» 10.04.2013 |

Директор школы:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.А.Стрижакова